## AVK-A
Būvniecības ierosinātājs: SIA „ Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Būvprojekta izstrādātājs: SIA ''SB projekts''
Objekts:
Balvu poliklīnika.
Krasta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501.
Materiālu un iekārtu specifikācija.
Poz. | Apzīmējums | Nosaukums | Mērv. | Skaits | Piezīme
AVK-A (Ēkas radiatoru apkures sistēma)
1 | 22-500-400 | Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventilis, stiprinājumi | kpl. | 5 | Purmo vai ekvivalents
2 | 22-500-600 | Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventilis, stiprinājumi | kpl. | 39 | Purmo vai ekvivalents
3 | 22-500-800 | Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventilis, stiprinājumi | kpl. | 40 | Purmo vai ekvivalents
4 | 22-500-1000 | Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventilis, stiprinājumi | kpl. | 47 | Purmo vai ekvivalents
5 | 22-500-1200 | Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventilis, stiprinājumi | kpl. | 17 | Purmo vai ekvivalents
6 | 22-500-1400 | Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventilis, stiprinājumi | kpl. | 13 | Purmo vai ekvivalents
7 | 22-500-1600 | Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventilis, stiprinājumi | kpl. | 1 | Purmo vai ekvivalents
8 | 22-500-1800 | Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventilis, stiprinājumi | kpl. | 4 | Purmo vai ekvivalents
9 | 33-500-1200 | Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventilis, stiprinājumi | kpl. | 1 | Purmo vai ekvivalents
10 | 33-500-1400 | Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventilis, stiprinājumi | kpl. | 2 | Purmo vai ekvivalents
11 | 33-500-1600 | Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventilis, stiprinājumi | kpl. | 2 | Purmo vai ekvivalents
12 | 22-600-600 | Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventilis, stiprinājumi | kpl. | 1 | Purmo vai ekvivalents
13 | 22-600-800 | Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventilis, stiprinājumi | kpl. | 5 | Purmo vai ekvivalents
14 | 33-600-600 | Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventilis, stiprinājumi | kpl. | 1 | Purmo vai ekvivalents
15 | 33-600-1000 | Tērauda radiators, tips - ar sānu pieslēgumu, komplektā - korķis, atgaisošanas ventilis, stiprinājumi | kpl. | 1 | Purmo vai ekvivalents
16 | RLV-S DN15 | Noslēgventilis | kpl. | 179 | Danfoss vai ekvivalents
17 | RA-DV DN15 | No spiediena neatkarīgs dinamiskais radiatora termostatiskais vārsts RA-DV DN15 | kpl. | 179 | Danfoss vai ekvivalents
18 | RA2996 | Termostatiskais sensors (termogalva) ar temperatūras ierobežotāju 16-26ºC (RA 2996) | kpl. | 179 | Danfoss vai ekvivalents
19 | DN15 | Noslēgventilis | gb. | 72
20 | DN20 | Noslēgventilis | gb. | 60
21 | DN50 | Noslēgventilis | gb. | 4
22 | DN 15 - ∅ 18x1.2 | Karbona caurule (presējamā) | m | 1100
23 | DN 20 - ∅ 22x1.5 | Karbona caurule (presējamā) | m | 400
24 | DN 25 - ∅ 28x1.5 | Karbona caurule (presējamā) | m | 39
25 | DN 32- ∅ 35x1.5 | Karbona caurule (presējamā) | m | 66
26 | DN 40- ∅ 42x1.5 | Karbona caurule (presējamā) | m | 96
27 | DN 50- ∅ 54x1.5 | Karbona caurule (presējamā) | m | 84
28 | DN 65- ∅ 66.7x1.5 | Karbona caurule (presējamā) | m | 6
29 |  | Cauruļu veidgabali, stiprinājumi, saskrūves u.c. papildus materiāli | kpl. | 1
30 |  | "Promat" ugunsdrošais blīvējuma materiāls | kpl. | 1 | Promat vai ekvivalents
31 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kpl. | 1