## SM
Būvniecības ierosinātājs: SIA „ Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Būvprojekta izstrādātājs: SIA ''SB projekts''
Objekts:
Balvu poliklīnika.
Krasta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501.
Materiālu un iekārtu specifikācija
Poz. | Apzīmējums | Nosaukums | Mērv. | Skaits | Piezīme
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Siltummezgls
1 | XB12L-1-40 | Siltummainis (k.ūd.; vienpakāpju) | kpl. | 1 | Danfoss vai ekvivalents
2 | XB59M-1-50 | Siltummainis (apk.; vienpakāpju) | kpl. | 1 | Danfoss vai ekvivalents
3 | StarZ 20/5 | K.ūd. cirkulācijas sūknis | kpl. | 1 | WILO vai ekvivalents
4 | Yonos Maxo 65/0,5-12 | Apkures sistēmas cirkulācijas sūknis ar el. vadību. | kpl. | 1 | WILO vai ekvivalents
5 | DN40, G=10m3/st. | Siltumenerģijas skaitītājs ar ultraskaņas plūsmas devēju un ar attālinātās nolasīšanas iespēju. | kpl. | 1
6 | Pt 500 | Ūdens temperatūras sensors | gb. | 2
7 | Qnom=1,5 m3/st.; DN15 | Karstā ūdens skaitītājs, Qnom=1,5 m3/st.; DN15, 10bar | kpl. | 1
8 | Qnom=2,5 m3/st.; DN15 | Aukstā ūdens skaitītājs | kpl. | 1
9 | ECL-310/A266 | Vadības bloks ar programmas karti | kpl. | 1 | Danfoss vai ekvivalents
10 |  | El. Sadales skapis | kpl. | 1
11 | ESMT | Āra gaisa temperatūras sensors | gb. | 1 | Danfoss vai ekvivalents
12 | ESMU | Ūdens temperatūras sensors | gb. | 1 | Danfoss vai ekvivalents
13 | ESM-11 | Ūdens temperatūras sensors | gb. | 3 | Danfoss vai ekvivalents
14 | KP 35 | Spiediena relejs | gb. | 1 | Danfoss vai ekvivalents
15 | VRG3-25 Kvs10 | Regulēšanas vārsts | kpl. | 1 | Danfoss vai ekvivalents
16 | AMV 35 | Vārsta izpildmehānisms | kpl. | 1 | Danfoss vai ekvivalents
17 | VRG3-32 Kvs16 | Regulēšanas vārsts | kpl. | 1 | Danfoss vai ekvivalents
18 | AMV 435 | Vārsta izpildmehānisms | kpl. | 1 | Danfoss vai ekvivalents
19 | V=100 l | Izplešanās tvertne | kpl. | 1
20 | DN 20; 4bar | Drošības vārsts | gb. | 1
21 | DN 20; 10bar | Drošības vārsts | gb. | 1
22 | DN15, 10bar | Sieta filtrs, vītņu | gb. | 1
23 | DN20, 10bar | Sieta filtrs, vītņu | gb. | 1
24 | DN25, 10bar | Sieta filtrs, vītņu | gb. | 1
25 | DN50, 16bar | Sieta filtrs, atloku | gb. | 1
26 | DN65, 16bar | Sieta filtrs, atloku | gb. | 1
27 | DN15 | Vienvirziena vārsts | gb. | 1
28 | DN20 | Vienvirziena vārsts | gb. | 1
29 | DN25 | Vienvirziena vārsts | gb. | 1
30 | DN 20 | Lodveida ventilis izlaidei un atgaisošanai | gb. | 10
31 | DN 15 | Lodveida ventilis | gb. | 2
32 | DN 20 | Lodveida ventilis | gb. | 2
33 | DN25 | Lodveida ventilis | gb. | 1
34 | DN32 | Lodveida ventilis | gb. | 1
35 | DN 50; PN16 | Lodveida ventilis ar metināmiem galiem | gb. | 6 | NAVAL vai ekvivalents
36 | DN 65; PN16 | Lodveida ventilis ar metināmiem galiem | gb. | 2 | NAVAL vai ekvivalents
37 | 0-10 bar | Manometrs | gb. | 4
38 | 0-16 bar | Manometrs | gb. | 2
39 | Ø 1/2 '' PN 16 bar | Manometra krāns | gb. | 12
40 | Ø 10x1 | Vara impulsa caurule manometram | m | 6
41 | 0-100 C | Termometrs | gb. | 4
42 | 0-120 C | Termometrs | gb. | 2
43 | DN 15 - ∅ 21.3x2.6 | Tērauda caurule, melna | m | 3
44 | DN 20 - ∅ 26.9x2.6 | Tērauda caurule, melna | m | 6
45 | DN 25 - ∅ 33.7x3.2 | Tērauda caurule, melna | m | 1
46 | DN 32- ∅ 42.3x3.2 | Tērauda caurule, melna | m | 1
47 | DN 50- ∅ 60.3x3.2 | Tērauda caurule, melna | m | 15
48 | DN 65- ∅ 76.1x3.2 | Tērauda caurule, melna | m | 3
49 | DN 20 - ∅25x2,5 | Daudzslāņu caurule | m | 5
50 | DN 25 - ∅32x3 | Daudzslāņu caurule | m | 5
51 | DN 32 - ∅40x4 | Daudzslāņu caurule | m | 5
52 | Hvac Section AluCoat T ∅ 22 | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=30mm | m | 3 | Paroc vai ekvivalents
53 | Hvac Section AluCoat T ∅ 28 | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=30mm | m | 6 | Paroc vai ekvivalents
54 | Hvac Section AluCoat T ∅ 35 | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=30mm | m | 1 | Paroc vai ekvivalents
55 | Hvac Section AluCoat T ∅ 42 | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=30mm | m | 1 | Paroc vai ekvivalents
56 | Hvac Section AluCoat T ∅ 60 | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=30mm | m | 15 | Paroc vai ekvivalents
57 | Hvac Section AluCoat T ∅ 76 | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=30mm | m | 3 | Paroc vai ekvivalents
58 |  | Izolācijas montāžas papildus materiāli | kpl. | 1
59 |  | Cauruļu veidgabali, stiprinājumi, saskrūves u.c. papildus materiāli | kpl. | 1
60 |  | Elektroinstalācijas papildus materiāli | kpl. | 1
61 |  | Marķēšanas materiāli | kpl. | 1
62 |  | Siltummezgla tehniskās dokumentācijas izvietošana | kpl. | 1
63 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | kpl. | 1
64 |  | Sistēmas ieregulēšanas un balansēšanas darbi | kpl. | 1
65 |  | Elektromontāžas darbi siltummezgla iekārtu pieslēgšanai | kpl. | 1
66 |  | Esošā siltummezgla demontāža | kpl. | 1